Экзаменационные вопросы по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности

факультет электрификации и автоматизации  (заочное)

- Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в электроустановках. Ответственные за безопасное ведение работ.

- Меры безопасности при работе на высоте с использованием лестниц и других установок.

- Меры безопасности при эксплуатации холодильных установок.

- Меры безопасности при работе на опорах. Правила подъема и опускания.

- Порядок проведения искусственного дыхания и наружного массажа сердца.

- Грузоподъемные машины. Порядок использования. Испытание.

- Методы изучения причин травматизма. Показатели травматизма.

- Приемы определения состояния пострадавшего от различных травмирующих факторов.

- Уголовная ответственность за нарушение правил по охране труда.

- Зануление. Определение. Назначение, достоинство и недостатки.

- Оказание первой помощи при различных видах ожогов.

- Общие сведения об охране труда. Основные направления по снижению несчастных случаев.

- Электрическое сопротивление тела человека. Факторы, влияющие на это сопротивление.

- Защитно-отключающие устройства. Определение и назначение. Схемы таких устройств. Пояснить их работу.

- Классификация электротехнических изделий по способу защиты от поражения электрическим током.

- Оказание первой помощи при отравлении угарным газом, аммиаком и пищевыми продуктами.

- Цель и задачи охраны труда. Основные направления в работе по охране труда.

- Дисциплинарная ответственность за нарушение законодательства по охране труда.

- Оказание первой помощи при переломах позвоночника, таза, ребер.

- Меры безопасности при прокладке кабельных линий.

- Ограждение неизолированных токоведущих частей и расположение их на недоступной высоте.

- Оказание первой помощи при переломах ключицы и травме головы.

- Административная ответственность за нарушение правил по охране труда.

- Оказание первой помощи при тепловом и солнечном ударах, а также при обмороке.

- Время отдыха. Перерывы в работе. Отпуск (кроме- порядок предоставления отпусков).

- Изолирующие защитные средства. Основное назначение, требования к ним и правила применения.

- Электрический ожог – как вид поражения электрическим током. Особенности и последствия.

- Охрана труда как предмет. Термины и определения.

- Заземление. Определение, назначение. В каких случаях его выполняют. Конструкции заземляющих устройств.

- Оказание первой помощи при кровотечении.

- Электробезопасность в с/х. Причины поражения эл. током.

- Классификация причин травматизма.

- Требования предъявляемые к персоналу электроустановок.

- Рабочее время. Виды рабочего времени. Дать им краткую характеристику.

- Общие требования к персоналу электрохозяйства. Каким образом они подразделяются по видам выполняемых работ.

- Оказание первой помощи при укусах змей, насекомых .

- Порядок предоставления отпусков.

- Изолирующие площадки. Блокировки безопасности. Назначение и применение.

- Оказание первой помощи при различных степенях отморожения.

- Механические повреждения. Электроофтальмия – как вид поражения эл. током. Особенность и последствия. Примеры.

- Основные особенности требований безопасности к электроустановкам в животноводческих помещениях.

- Назовите, какие вы раны знаете и как оказывают первую помощь при различных ранах.

- Содержание, порядок проведения вводного инструктажа и его регистрация.

- Влияние значение тока на исход поражения. Неотпускающий ток. Пороговое значение фибриляционного тока.

- Первая помощь пострадавшему от эл. тока в сетях напряжением до 1000 В

- Охрана труда женщин, льготы, отпуск. Переноска тяжести.

- Классификация электроустановок и помещений по степени опасности поражения в них людей электрическим током.

- Оказание первой помощи утопающему до и после извлечения его из воды.

- Опасные и вредные производственные факторы. Дать пояснения.

- Молниезащита виды назначение. Расчет.

- Общие сведения о пожаре. Средства тушения пожаров. Устройство и правило пользования огнетушителями.

- Эл. удар – как вид поражения эл. током. Особенности и последствия.

- Назначение изоляции. Параметры сопротивления изоляции эл. сетей и эл. двигателей. Периодичность её проверки.

- Общие сведения об опасности атмосферного электричества. Меры защиты.

- Содержание первичного инструктажа на рабочем месте. Кто проводит и его регистрация.

- Устройство выравнивания эл. потенциалов (УВЭП). Назначение и применение. Принцип действия.

- Переноска и перевозка пострадавшего, получившего травмы различной тяжести.

- Защитные средства при работе в электроустановках. Дать краткую характеристику каждой группе.

- Влияние пути эл. тока через тело человека и животных на исход поражения. Привести примеры.

- Оказание первой помощи при отравлении пищевыми продуктами.

- Меры безопасности при погрузочно-разгрузочных работах.

- Охрана труда при антисептировании древесины. Работа на таких опорах.

- Оказание  помощи при отравлении угарным газом,  пищевыми продуктами.

- Виды инструктажей (кроме вводного и первичного на рабочем месте). Содержание, порядок проведения и регистрация.

- Правила безопасности при строительстве и монтаже опор воздушных линий.

- Плакаты и знаки безопасности. Назначение и применение.

- Роль отечественных ученых в развитии охраны  труда.

- Технические мероприятия обеспечивающие безопасность работ со снятием напряжения.

- Оказание первой помощи при вывихах, ушибах и растяжении связок.

- Безопасность работ в колодцах и туннелях.

- Ненормированный рабочий день. Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени.

- Охрана труда молодежи. Льготы, отпуск. Переноска тяжести.

- Статическое электричество на производстве. Его вредное влияние на технологические процессы, снижение безопасности и способы защиты.

- Оказание первой помощи при переломах бедра, голени, ступни.

- Обстановка с чрезвычайными ситуациями в России. Основные термины и определения характеризующие чрезвычайные ситуации.

- Классификация чрезвычайных ситуаций природного характера.

- Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера.

- Механизм нанесения вреда в результате происшествий и чрезвычайный ситуаций.

- Характеристика составляющих ущерба от происшествий и чрезвычайный ситуаций.

- Гражданская защита в Российской Федерации.

- Меры безопасности при метеорологических чрезвычайных ситуациях

- Меры безопасности при гидрологических чрезвычайных ситуациях

- Меры безопасности при атмосферных чрезвычайных ситуациях

- Меры безопасности при чрезвычайных ситуациях на транспорте

- Меры безопасности при чрезвычайных ситуациях на радиационно-опасных объектах

- Меры безопасности при чрезвычайных ситуациях на химически опасных объектах

- Меры безопасности при чрезвычайных ситуациях на коммунальных сетях

- Меры безопасности при террористических актах

- Эвакуация как способ защиты при террористических актах

- Меры безопасности при природных пожарах